一般則様式第２１（第３７条関係）
	高圧ガス販売事業届
	一般
	× 整理番号
	

	
	
	× 受理年月日
	年　　　月　　　日

	名　　　         称
（販売所の名称含む。）
	

	事務所（本社）所在地
	〒

電話

	販 売 所 所 在 地
	〒

電話

	販売をする高圧ガスの種類
	


年　　　月　　　 日
代表者　氏名
[image: image1.jpg]


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

法人にあっては、名
称及び代表者の氏名
新 潟 県 知 事 殿
備　　考　×印の項は記載しないこと。
販売計画書
１ 販売の目的
２ 販売の方法（該当項目全てをチェックする）
□ 容器置場を設置して販売する
□ 容器置場を設置せず、卸店の容器置場から充塡容器等を運搬して販売する
□ 容器置場を設置せず、直接充塡容器等を運搬せずに販売する
３ 販売するガスの種類
	ガ ス の 区 分
	ガ　　　ス　　　の　　　名　　　称

	
	

	
	

	
	


４ 容器置場の有無（○で囲む）
有り　　　　　　　　無し
一般高圧ガス保安規則の技術上の基準に関する事項
	適　用　法　令
	基　準　内　容
	申 請 内 容


	一般則第４０条
第１項第１号
	高圧ガス引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
	

	一般則第４０条
第１項第２号
	充塡容器等の引渡は、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏洩していないものをもってすること。
	

	一般則第９５条
第１項
	高圧ガスを容器により授受した場合は、充塡容器の記号及び番号、充塡容器ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力（液化ガスについては充塡質量）、授受先並びに授受年月日を記録し、２年間保存する。
	


細則第２号様式（第５条関係）
販 売 高 圧 ガ ス 貯 蔵 届 書
年　　　月　　　日
新 潟 県 知 事 殿
住 　　所
氏　　 名
[image: image2.jpg]


法人にあっては、名称
及び代表者の氏名
下記のとおり販売する高圧ガスを貯蔵したいので、新潟県高圧ガス保安法施行細則第５条の規定により届け出ます。
記
	名　　　　　　称

（販売所の名称含む）


	

	事務所（本社）所 在 地
	〒

電話

	販 売 所 所 在 地
	〒

電話

	貯 蔵 所 所 在 地
	〒

電話

	貯蔵する高圧ガスの種類
	


添付書類
１　高圧ガス保安法第１５条第１項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類
２　貯蔵場所の構造を示す図面
３　貯蔵場所の付近の状況を示す図面
貯蔵の方法に係る技術基準
	適 用 法 令
	基 準 内 容
	届 出 内 容

	一般則第１８条
第１項第２号イ
	可燃性ガス又は毒性ガスの充塡容器等の貯蔵は、通風の良い場所ですること。
	該当なし

	一般則第６条
第２項第８号イ
	充塡容器等は充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ロ
	可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充塡容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。
	該当なし

	一般則第６条
第２項第８号ハ
	容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ニ
	容器置場（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）及び空気を除く。）の周囲２ｍ以内に、火気、引火性又は発火性の物を置かないこと。
	該当なし

	一般則第６条
第２項第８号ホ
	充塡容器等は常に温度４０度以下に保つこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号ト
	充塡容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱をしないこと。
	

	一般則第６条
第２項第８号チ
	可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
	該当なし

	一般則第１８条
第１項第２号ホ
	貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器によりしないこと。
	

	一般則第１８条
第１項第２号へ
	一般複合容器等であって当該容器の刻印等において示された年月から１５年を経過したものを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
	


貯蔵するガスの種類及び貯蔵量
	ガ　　　ス　　　名
	容 器 の 種 類
	容 器 の 本 数
	貯 蔵 量

	
	m3
kg
	本
	m3
kg

	
	m3
kg
	本
	m3
kg

	
	m3
kg
	本
	m3
kg

	最　大　貯　蔵　量
（ 合 計 ）
	
	本
	m3
kg


