## 明細書
応札仕様証明明細書
・ 左欄に示す仕様書の項目について、応札の仕様を右欄に記載し、根拠となる資料を添付すること ・ 根拠となる資料に番号を付し、資料No.の欄に記載すること
項 目 |  |  |  | 応札の仕様 | 資料No.
中央監視局 |  | サーバー類及びサーバー附属の無停電電源装置は、ラックマウント型とする。
親局装置 （収集兼処理 サーバー） | １式 | 1-1-1 親局装置（データ収集サーバ）1式 CPU Xeon プロセッサー (3.3GHz/6コア/12スレッド)以上 主記憶メモリ 64GB以上 HDD SAS １TB以上（RAID １同等以上） Windows server (2022以降) DVDスーパーマルチドライブ以上 ウイルス対策ソフト 1-1-２ 親局装置（データ管理サーバ） 1式 CPU Xeon プロセッサー (3.3GHz/6コア/12スレッド)以上 主記憶メモリ 64GB以上 HDD SAS 1TB以上（RAID １同等以上） Windows server (2022以降) Oracle Database 19c相当 DVDスーパーマルチドライブ同等以上 ウイルス対策ソフト 上記の機能を満たす場合は、各機能を兼ね備えたサーバ１式での設置としても良い。
サーバー附属品類
無停電電源装置 | １式 | 停電対策として必要な容量を十分に賄えること。
ディスプレイ等 | １式 | 15インチ以上のカラー液晶モニタ、キーボード、マウス
収納ラック | １式 | 19インチラックであること。サーバー類及びサーバ付属の無停電電源装置を収納できるユニット数を有すること。扉は施錠が可能なこと。24ポート以上のスイッチングハブを付属すること。（新品に限定しない）
処理端末PC | ２式 | CPU Intel Core i5 (14コア/20スレッド)以上 主記憶メモリ 16GB以上 HDD又はSSD 512GB以上 DVDスーパーマルチドライブ以上、マウス、キーボード Windows １１ Pro Microsoft 365 Apps for business ウイルス対策ソフト
ディスプレイ | ２式 | 23.8型以上ワイドモニタかつ解像度1,366×768以上のカラー液晶
プリンター | 1式 | カラーレーザーA3、両面対応 印刷速度：片面印刷30枚/分以上、両面印刷22枚/分以上
表示制御装置 | １式 | 省スペースデスクトップ型パソコン
大型ディスプレイ | １式 | 大画面60インチ以上液晶(視野角はIPA方式と同等以上)、自立スタンド
通信機器 | １式 | ファイアウォール、ルーター、スイッチングハブ等必要となるもの（新品に限定しない）
時刻構成装置 | １式 | タイムサーバー、アンテナ NTPサーバーから時刻データを取得する場合は必要ない
NAS （ネットワーク ストレージ） | １式 | RAID 5、2TB以上
環境対策課、保健環境科学研究所
監視・処理端末PC デスクトップ型 | ２式 | CPU Intel Core i5 (14コア/20スレッド)以上 主記憶メモリ 16GB以上 HDD又はSSD 512GB以上 DVDスーパーマルチドライブ以上、マウス、キーボード Windows １１ Pro Microsoft 365 Apps for business ウイルス対策ソフト
ディスプレイ | ２式 | 21型ワイド以上かつ解像度1,366×768以上のカラー液晶
通信機器 | ２式 | ルーター、スイッチングハブ（新品に限定しない）
子局
子局装置 | 14式 | OS | Linux（もしくは同等のWindows以外のリアルタイムOS）
|  | メモリ | 128MB
|  | 測定データ抽出機能 | フラッシュメモリ等の移動記憶媒体スロット（取り出し可能であること）を有すること。または、RS232C、100/10base-Tから測定データを抽出可能であること。
|  | インターフェース | RS-232C（Dsub9）ポート×１個以上 100/10Base-Tポート×１個以上
|  | 入出力装置 | 保守用PC端末をLAN接続して操作可能とすること。
|  | 電源供給制御機能 | 異常時の遠隔自動リセット機能を持つこと。 遠隔からのリモートリセット機能を持つこと。
|  | 特記事項 | 異常検知及び中央監視局への通知機能を持つこと。 回転部品を持たないこと。 停電発生時自動終了、復電時自動起動の機能を持つこと。
|  | 消費電力 | 50W以下
|  | サイズ | 450mm(W)×400mm(D)×150mm(H)以下
通信機器 | 14式 | VPNルーター（新品に限定しない）
収納ラック | 14式 | 各子局にキャスター固定機能付きの収納ラック（子局、ルーター、その他付属機器、新品に限定しない）
子局接続用端末装置 （ノート型PC） | 4式 | CPU Intel Core i3 （1.6GHz/6コア/8スレッド)以上 主記憶メモリ 8GB以上 SSD 128GB以上 DVDスーパーマルチドライブ以上、マウス、キーボード Windows 11 Pro以上 ウイルス対策ソフト ディスプレイ 15.6型以上
外部サーバー | １式 | 環境情報公開にあたって、支障のないようにすること。 処理サーバーのデータと同期化できること。
その他
ネットワーク機器 | １式 | ファイアウォール、スイッチングハブ、LANケーブル等（新品に限定しない）
電源等 | １式 | 電源ケーブル等（新品に限定しない）
収納用品等 | １式 | OA机等（新品に限定しない）