新潟県立佐渡中等教育学校　学校管理業務仕様書

学校管理業務の実施に当たっては、委託契約書に定めるほか、この仕様書の定めるところに従い、誠実に行うものとする。

１　学校管理業務従事者の待機場所

業務のために席を離れる時以外は事務室に待機する。

２　開扉・閉扉及び開口部の解錠・施錠

(1)　鍵の管理について

ア　校舎等の開扉・閉扉を行うため、学校管理業務従事者に次の鍵・カードを預ける。

(ｱ)　１・２号館のマスターキー

(ｲ)　３号館のマスターキー

(ｳ)　機械警備会社のＩＣスティックカード

イ　学校管理業務従事者は、預かった鍵・カードを常に厳重に管理する。

ウ　万一鍵・カードを紛失した場合は、直ちに事務長（又は事務職員）に連絡する。

(2)　機械警備のセット及び解除について

ア　校舎等は、原則として午後７時から翌日午前７時３０分までの間、機械警備業者による機械警備を実施する。学校管理業務従事者は、登庁時にはセットされている機械警備を解除して校内に入る。また、退庁時には機械警備をセットして退出する。

イ　セットの方法及び解除の方法

セット及び解除の方法については、取扱説明書を参照する。

(3)　平日午前の業務（午前７時３０分から午前８時２０分まで）

ア　開扉及び解錠

(ｱ)　午前７時３０分までに職員玄関の開扉を行い、機械警備のセットを解除する。

(ｲ)　 生徒玄関の開扉を行う。

なお、気候・天候を勘案して妥当と判断した場合は通気のため窓を開ける。

(4)　平日午後の業務（午後４時５０分から午後７時まで）

ア　施錠及び閉扉

(ｱ)　午後４時５０分までに事務室で待機する。

(ｲ)  別添の校舎・敷地図のうち指示する箇所の閉扉を行う。また校舎等に付帯する窓等の開口部の施錠を行う。

(ｳ)　機械警備をセットする。

(ｴ)　午後６時３０分に生徒玄関の閉扉を行い、午後７時に職員玄関の閉扉を行う。

(5)　年末年始（１２月２９日から１月３日まで）及び学校閉庁日を除く土曜・日曜・休日

の業務（ ４月～１０月は午前８時から午後６時まで、１１月～ ３月は午前８時から

午後５時まで）

開扉・閉扉及び開錠・施錠の箇所の内、生徒玄関の閉扉は４月～１０月は午後５時３０分、１１月～ ３月は午後４時３０分とし、それ以外は平日に倣う。

３　各種機器の運転・確認

(1)　生徒・職員の退庁後、退庁までの間に実施する業務

ア　別添の校舎・敷地図のうち指示する範囲の照明器具・冷暖房器具・換気扇等のスイッチ切り忘れ等による運転停止の操作を行う。

(2)　機器の運転・確認に当たり、各機器の操作の具体的な方法は、次による。

ア　照明器具・冷房機器・換気扇等においては機器のスイッチを切る。

イ　暖房機器においては、スイッチを切るとともに、元栓を閉める。

４　文書の受領、学校業務の受信、外来者の応接及び関係職員への連絡

(1)　文書の受領

ア　配達された新聞は、事務室のテーブルに置く。

イ　職員の不在時に郵便物及び宅配便の配達があった場合は、これを受け取り、開封せずに事務室内の外来者対応窓口後方の机に置く。

ウ　郵便物のうち重要なもの（現金書留等金庫に保管する必要があるもの）は、受け取らず、配達人に対して職員の在席時間を伝え、再配達するように依頼する。

(2)　電話等による学校業務の受信

ア　事務室において、電話等による学校への連絡事項を受信する。

イ　生徒・保護者から欠席・遅刻の連絡があった場合、管理員机に配置してある「生徒欠席・遅刻届」に記入する。

ウ　欠席・遅刻以外の連絡の場合、連絡内容を記載し、事務長（又は事務職員）に渡す。

エ　上記ウについて、宛先となる職員が既に登庁している場合、宛先となる職員に口頭で連絡することとしても差し支えない。

(3)　外来者の応接

ア　来校する外来者は事務室窓口に立ち寄るように掲示等で案内をするので、受付をする。

イ　来校する外来者が予め分かる場合、職員は外来者の応接の概要等を学校管理業務従事者に連絡する。学校管理業務従事者は、外来者の来校時に氏名（所属等）及び来校の目的等を確認し、来校者名簿に記帳してもらうとともに、来校者である旨の名札を着用してもらい、待機を指示された部屋等をお知らせする。

ウ　職員から事前に連絡を受けていない来校者があった場合、氏名（所属等）及び来校の目的等を確認し、職員の勤務時間（午前８時２０分から午後４時５０分まで）の間に改めて来校するよう丁重に伝えることを原則とする。

エ　緊急を要する来校者の場合等で、校内に通してもよいか学校管理業務従事者で判断が付かない場合は、事務室の職員（事務室が不在の場合は職員室）と連絡をとり、業務の引継を行う。

なお、事務室及び職員室とも職員が不在の場合、事務長（又は事務職員）に電話等により連絡をとり、業務の引継を行う。

５  校舎等の損壊等の応急措置及び関係機関・関係職員への連絡

(1)　校舎等の応急措置

ア　火災警報装置のパネル表示で火災の表示がされた場合、現場に出向き状況を確認する。

イ　災害等が発生した場合、校舎等の周囲を周回し、校舎等の損壊の有無を確認する。

ウ　損壊を発見した場合、自身の身体の安全を確保した上で、校舎等への風雨の吹き込みの防止や損壊の進行を防止するための応急措置を行う。

(2)　関係機関・関係職員への連絡

ア　火災を確認した場合は、直ちに消防署に通報する。同時に緊急連絡網により、防火管理者に連絡する。

イ　災害等により校舎等の損壊を発見した場合、事務長（又は事務職員）に連絡する。

ウ　その他の校舎等の異常（危険物の発見・異臭・異音及び著しい室内の散乱等）を確認した場合は、事務長（又は事務職員）に連絡をとり、業務の引継を行う。

６　管理日誌

- 学校管理業務従事者は、従事した日の業務終了後に「管理日誌」を記載し、事務長

（又は事務職員）に提出する。

- 管理日誌は、記載要領に留意の上、必要事項を記載する。

７　その他

- 受託者は、学校管理業務従事者を選定したときは、住所、氏名、生年月日及び電話番

号等について、委託者に届け出るものとする。

- この仕様書に定めのない事項等は、原則として、委託者の指示によるものとする。