## 応札仕様書
別紙２
応 札 仕 様 書
品名： 微量粉末供給装置
商号又は名称：
所 在 地：
代表者名：
電話番号：
担当者名：
５ 詳細仕様
（１） 微量粉末供給装置 一式
| メーカー名： |  |  |  | （メーカー名を記載）
| 型 式： |  |  |  | （型式を記載）
| ア 粉末の搬送手段はガス搬送（キャリアガス）方式であること。 |  |  |  | 適合 不適合
| イ 金属粉末（粒径45～90µm）を運転中に断続することなく定量供給が可能であること。 |  |  |  | 可能 不可能 | （使用可能な粒径範囲を記載） ○○ ～ ○○ µm
| ウ 外形寸法は、幅700㎜、奥行800㎜の床面スペースに設置可能で、高さは1,700㎜以下であること。 |  |  |  | 適合 不適合 | （外形寸法を記載）※装置が複数の場合は、それぞれの外形寸法を記載 幅○○○㎜、奥行○○○㎜、高さ○○○○㎜
| エ | 金属粉末の定量供給について
|  | (ア) 定量供給方式は、一定速度で回転するディスク平面上に設けた溝に金属粉末を充填することで定量化し、連続的に供給する方式とする。 |  |  | 適合 不適合
|  | (イ) ディスク平面上に設けられた溝は、ディスクの回転中心軸に対して同心で、断面形状が一様であること。 |  |  | 適合 不適合
|  | (ウ) ディスクの回転速度を変更することで、単位時間当たりの供給量を調整できるものとすること。 |  |  | 適合 不適合
|  | (エ) 供給量の調整可能範囲は、20～180㎣/minを含むこと。 なお、供給量は、次の計算式の値とする。 『供給量(㎣/min)＝溝断面積(㎟)×溝中心半径(㎜)※×2×3.14×回転速度(min-1)』 ※溝中心半径：ディスクの回転中心から溝断面の中心までの距離 |  |  | 適合 不適合 | （溝断面積を記載） ㎟ （溝中心半径を記載） ㎜ （供給量の調整可能範囲を記載） ○○ ～ ○○ ㎣/min
|  | (オ) ディスクの回転速度は0.1min-1以下の単位で設定が可能であること。 『設定例：0.1 min-1 → 0.2 min-1 → 0.3 min-1…』 |  |  | 可能 不可能 | （回転速度の設定単位を記載） ○○min-1
|  | (カ) ホッパー（金属粉末容器）容量は500mL以上であること。 |  |  | 適合 不適合 | （ホッパーの容量を記載） ○○○mL
|  | (キ) ホッパーには粉末（純クロム粉末を想定）の詰まりを抑制する撹拌機構が装備されていること。 |  |  | 適合 不適合 | （攪拌機構の方式を記載）
| オ | ガス搬送について
|  | (ア) Arガスによるガス搬送が可能であること。 なお、納入場所におけるArガスの供給条件は以下のとおり 【流量指定の場合】 供給流量：(最小)3L/min～(最大)4L/min （一次圧力：0.3MPa） 【圧力指定の場合】 供給圧力：0.6MPa（減圧が必要な場合には、受注者にて減圧機構を準備すること。） |  |  | 可能 不可能
|  | (イ) キャリアガスの供給口および粉末吐出口は、外径6mm（内径4mm）の空圧用チューブが接続可能であること。 |  |  | 可能 不可能
|  | (ウ) 接続部にはワンタッチ継手等の接続機構を備えること。 |  |  | 適合 不適合
|  | (エ) 定量供給（ディスクの回転）が停止状態において、キャリアガスの供給が可能であること。 |  |  | 可能 不可能
（３） その他特別条件 以下の条件を満たすこと。また、条件を満たすための費用は契約金額に含めること。 |  |  |  |  | 可能 不可能
| ア ５（１）微量粉末供給装置は日本国内市場に流通しており、日本国内において修理・点検ができること。 |  |  |  | 可能 不可能
| イ 保証期間は検収完了後１年以上とする。 |  |  |  | 可能 不可能 | （保証期間を記載）
| ウ 日本語取扱説明書を付属すること。形式は製本または電子データとし、製本の場合1部以上添付すること。 |  |  |  | 可能 不可能
| エ 物品の納入にあたっては、納入時期、搬入経路および設置場所等について、発注者と事前に打ち合わせを行い、その指示に従うこと。 |  |  |  | 可能 不可能
| オ 納入場所の電源は単相100V 50Hz (最大15A) D種接地（接地抵抗100Ω以下）のみであるため、必要に応じて電源の昇圧機器を用意すること。 |  |  |  | 可能 不可能
| カ 本仕様書に記載のない事項については、発注者と協議のうえ決定すること。 |  |  |  | 可能 不可能
【記載上の留意事項】
・応札製品の仕様が確認できる資料（カタログ等、写し可）を添付すること。カタログで確認できない部分は、 製造者が発行する証明書など仕様を満たすことを確認できる書類（写し可）を添付すること。
・提出された内容等について、問い合わせを行う場合がある。
・内容について、根拠が不明確又は説明不十分で、重大な支障があると判断した場合は、要件を満たしていないものとみなす。